SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

p.n.

„REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PARSZOWIE”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wąchock, wrzesień 2007 r.

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na roboty budowlane na „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie”.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wąchock

27-215 Wąchock, ulica Wielkowiejska 1

woj. świętokrzyskie

poniedziałek- piątek   7:45 - 15:45

tel.: (041) 27-36-134, (041) 27-36-130

faks: (041) 27-36-159

e-mail: umig_wachock@poczta.onet.pl

http://gmina.wachock.sisco.info

NIP: 664-19-85-659

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) a w szczególności na podstawie art. 39 – 46 wyżej wskazanej ustawy. Wartość zamówienia nie przekarcza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uzp.

#### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej                                      w Parszowie”, a w szczególności:

- wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną,

- docieplenie stropodachu części dydaktycznej styropianem laminowanym papą asfaltową,

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- remont kominów,

- wymiana instalacji odgromowej,

-  w ilościach i zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 7     do niniejszej SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kody CPV:

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy .

2. Miejsce wykonania zamówienia: – roboty budowlane należy wykonać na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie przy ulicy Szkolnej 28.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3) spełniają następujące warunki szczegółowe:

a) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj., że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością tej części robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia dla której Wykonawca składa ofertę, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

b) udzielą co najmniej 4-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru.

Sposób oceny spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte                       w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt VI SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców                        w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                        w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni                       z postępowania.

4) Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

6)  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach zamówienia. Zastosowane stawki i ceny w kosztorysie ofertowym muszą być zgodne z przedstawionymi w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót objętych przedmiotem zamówienia i wykonania robót zamiennych.

7) Warunki i zasady realizacji zamówienia:

a) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie      wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada  w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:

- SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności zawartych w przedmiarze robót,

- ofercie Wykonawcy.

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2 do siwz,

b)  aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż                     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością tej części robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia dla której Wykonawca składa ofertę,                             z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) - załącznik nr 3 do SIWZ,

e) wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (podwykonawców) załącznik Nr 5 do SIWZ,

f) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

g) dokument stwierdzający, iż osoba będąca kierownikiem budowy posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, załącznik Nr 4 do SIWZ

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO         Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

#### Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest – pracownik Urzędu Miasta        i Gminy w Wąchocku – mgr inż. Jacek Lankof, tel. (041) 27-36-134 w godzinach urzędowania tj. 7:45 – 15:45.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, przesyłając treść zapytania w formie pisemnej. Treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 38 Prawa zamówień publicznych.

#### VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

#### Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

#### X. OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ,                  w tym formularza ofertowego.

  - Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania.

  - Osoba podpisująca ofertę musi złożyć:

- podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy,

- parafy na załącznikach do oferty,

- parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

7) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie  oryginałów albo kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  Dokumenty złożone w formie oryginałów i kserokopii muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8) Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Gmina Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,  ul. Wielkowiejska 1 27-217 Wąchock i opisane:

„OFERTA NA REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARSZOWIE” „ Nie otwierać przed dniem 12 października 2007 roku                         godz. 1000.

- Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi, na kopercie wewnętrznej powinny być umieszczone nazwa i adres Wykonawcy.

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

2) kosztorysu ofertowego,

3) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

4) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji,

- zaparafowanego na każdej ze stron Wzoru Umowy stanowiącego zał. Nr 6 do SIWZ.

#### XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

pokój nr 7 (sekretariat).

2) Termin składania ofert upływa dnia 12 października 2007 r.  godz. 930.

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 października 2007 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, przy ulicy                                 Wielkowiejskiej 1 w pokoju Nr 10.

4) Otwarcie ofert jest jawne.

5) Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania

6) Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian) z dopiskiem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności procedury, koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane.

#### XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPFERTY

Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ponadto należy podać cenę zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego.

Ceny w ofercie muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

100% cena

  - Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Najniższa cena ofertowa brutto

-----------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych – ważnych, zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa                             w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                  w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione              w dniu zawarcia umowy na rachunek 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy                w Wąchocku. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Jeśli zabezpieczenie nie znajdzie się na wskazanym rachunku do wyznaczonego dnia podpisania umowy, Zamawiający uzna, iż zabezpieczenie nie zostało wniesione (nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądzu).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna, powinno być dostarczone przez Wykonawcę w formie oryginału, do siedziby Zamawiającego

pokój Nr 1 (kasa) najpóźniej w dniu podpisania umowy (do chwili podpisania umowy).

Zgodnie z art. 148 Ustawy:

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

#### XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Projekt umowy jaka zostanie zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi  załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci protestu uregulowane w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Załącznik Nr 1 – Wzór oferty

- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

- Załącznik Nr 3 - Wykaz robót o podobnym charakterze

- Załącznik Nr 4  - Wykaz kadry kierowniczej

- Załącznik Nr 5 - Wykaz podwykonawców

- Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 7 – przedmiar robót

- Załącznik Nr Specyfikacja techniczna

Wąchock, dnia 17 września 2007 r.

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... PLN).

Powyższa cena zawiera podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... PLN).

            - Przedmiot zamówienia zrealizujemy terminie …………………………….……………….

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

1. Kosztorys ofertowy

2 .…………………………………………………………………………….….

3 .………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………..

    - ………………………………………………………………………………...

    - …………………………………………………………………………….…..

    - …………………………………………………………………………………

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 3. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót - referencje.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ KIEROWAĆ ROBOTAMI

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR - UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

Zawarta dnia ………….. roku pomiędzy Gminą Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta                        i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, reprezentowaną przez:

Burmistrza - mgr Jarosława Samelę, zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"                            a P. ………………………………………………………. właścicielem ……………………………

………………………………………………………………………………………………………… mającej swoją siedzibę …………………………………………..wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………………………., zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą"

o treści następującej:

§ 1.

Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ……………….

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej                  w Parszowie".

§ 2.

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania:

1) wymiany pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną,

2) docieplenia stropodachu części dydaktycznej styropianem laminowanym papą asfaltową,

3) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

4) remont kominów,

5) wymiana instalacji odgromowej.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje roboty wyszczególnione w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:  ……………………….

Termin zakończenia robót:                                                   ……………………….

§ 5.

Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie: P. ……………………………………… zam. …………………………………………….……… tel. ………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane Nr ……………………… .

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: P. ……………………………………….              zam. ……………………………………………………….    tel.    …………………………………     posiadającego uprawnienia budowlane Nr ……………………...

§ 6.

1. Za wykonanie zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                  kosztorysowe brutto w wysokości …………………………………….………………… PLN                   (słownie: ………………………………………………………….……… ) w tym …… % podatku VAT co stanowi kwotę w wysokości …………………………………………..PLN.

2. Podstawą do określenia wyżej wymienionej ceny jest Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach zamówienia. Zastosowane stawki i ceny w kosztorysie ofertowym muszą być zgodne z przedstawionymi                      w formularzu ofertowym.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót objętych przedmiotem zamówienia i wykonania robót zamiennych.

§ 7.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 8.

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny                                i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                                          i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym              w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

- Wykonawca może zrealizować roboty budowlane korzystając z pomocy podwykonawców, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej zakres robót powierzonych podwykonawcy  oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty.

- Zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie uznane jako naruszenie niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożenia kary.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

§ 11.

Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

§ 12.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………...

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….

w formie ………………………………………………………………………………….………………

Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 13.

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia.

Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 14.

1.Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne                        z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie                        z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17.

W razie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwym będzie Sąd Powszechny.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

Załączniki: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta, podstawa prawna prowadzonej działalności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:

……………………..                                                                                ……………………